## Hoja1
|  |  | FPOC-10-7 |  | Equipos alternativos de control |  | Fecha creación: | 2018-03-13
[7 empty] | Fecha revisión: | 2022-03-08
EQUIPO PRINCIPAL |  |  | EQUIPO o PROCESO ALTERNATIVO
Nº EQUIPO | NOMBRE | TIPO | EQUIPO o proceso | NOMBRE | TIPO | INSTRUCCIÓN DE TRABAJO VINCULADA AL EQUIPO ALTERNATIVO
10010 | Bloques Patrón | Patrón | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10011 | Galgas de Enrase | Enrase | Equipo duplicado del tipo (Enrase) | Galga de enrase | Enrase | ITG's Uso de bloques patrón y control de enrase
10019 | Reloj Comparador | Comparador | Equipos duplicados de tipo "Comparador" | Reloj comparador | Comparador | ITG´s 96 - Uso estandar de reloj comparador
10020 | Utillaje PASA BCAR/CCAR | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10025 | BALANZA OHAUS EB-series | Pesaje | Equipos duplicados de tipo "Pesaje" | Balanza 0-6000 | Pesaje | ITG´s 20 - Pesado en báscula Calidad Planta
10026 | Pasa no Pasa Levas | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10028 | Utillaje montaje BCAR/CCAR | Útil montaje | Proceso | Control 100% GP12 | Visual | Instrucción GP12 vinculada a producto
10029 | Calibre funcional Bracket S05 | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10030 | Utillaje montaje Bracket Lower | Útil montaje | Proceso | Control 100% GP12 | Visual | Instrucción GP12 vinculada a producto
10031 | Pie de rey 0-200 mm Mitutoyo ABSOLUTE | Control cota | Equipos duplicados de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10036 | Pasa / No Pasa | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10038 | Utillaje montaje Bracket 1029348S02 | Útil montaje | Proceso | Control 100% GP12 | Visual | Instrucción GP12 vinculada a producto
10039 | Dinanometro SAUTIER Max. 250N | Estudio de fuerzas | Equipos duplicados de tipo "Estudio de fuerzas" | Equipos duplicados de tipo "Estudio de fuerzas" | Estudio de fuerzas | ITGs-45 Contro Fuerza Extraccion con Dinamometro
10040 | Pasa / No Pasa Casquillo Pipeta | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10041 | Útil Medición Casquillo Pipeta | Útil posicionador | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10042 | Pasa / No Pasa Socket 1079130S01 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10043 | Pasa / No Pasa Socket 1079130S01 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10044 | BALANZA KERN EMB 200-2 | Pesaje | Equipos duplicados de tipo "Pesaje" | Balanza 0-2000 | Pesaje | ITG´s 20 - Pesado en báscula Calidad Planta
10050 | Medidor de Espesores KALKUM EZQUERRA | Control de cota | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10051 | Brillometro PCE Iberica | Medición brillo | Proceso | Control de brillo | Externo | Resultados ensayo laboratorio externo s/n norma
10052 | Pasa / No Pasa flotador Astra | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10053 | Pasa / No Pasa Flotador Zafira | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10054 | Pasa / No pasa Obturador B78 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10056 | Pasa / No pasa Bote Cenicero | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10058 | Pie de Rey 0 - 200mm | Control cota | Equipos duplicados de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10059 | Utillaje medicion Clip-On Nozzle | Útil posicionador | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10061 | Pasa / No Pasa Socket 1121658S01 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10062 | Pasa / No Pasa Valve 1099607S01 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10063 | Pasa / No pasa Valve 1099607S01 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10064 | Pasa / No Pasa Hose Connector | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10065 | Pasa / No Pasa ADAPTADOR 1123514S01 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10066 | Util clipaje ADAPTADOR 1123514S01 | Útil montaje | Proceso | Control 100% GP12 | Visual | Instrucción GP12 vinculada a producto
10067 | Varilla control pipeta cegada Hose Connector | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10068 | Comparador | Comparador | Equipos duplicados de tipo "Comparador" | Reloj comparador | Comparador | ITG´s 96 - Uso estandar de reloj comparador
10069 | Comparador | Comparador | Equipos duplicados de tipo "Comparador" | Reloj comparador | Comparador | ITG´s 96 - Uso estandar de reloj comparador
10070 | Comparador Analógico | Comparador | Equipos duplicados de tipo "Comparador" | Reloj comparador | Comparador | ITG´s 96 - Uso estandar de reloj comparador
10111 | Calibre Screw Cover Centre Console | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10112 | Calibre Cover Strip Selector Block With and Whitout FAS | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10113 | Calibre Fixing Plate Console Asembly | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10114 | Pasa / No pasa Plastic Sleeve | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10115 | Calibre Cursor RH/LH | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10116 | Calibre Roller Rail RH/LH | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10117 | Pasa / No pasa AC CONNECTOR | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10118 | Utillaje Brida AC Connector | Útil montaje | Proceso | Control 100% GP12 | Visual | Instrucción GP12 vinculada a producto
10119 | Utillaje Medición Plastic Sleeve | Útil posicionador | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10120 | Calibre Roller Rail RH/LH | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10121 | Calibre Cover Steering Column | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10205 | Gramil 0-260 | Control cota | Equipos duplicados de tipo "Control cota" | Sonda de profundidad | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10234 | Pasa / No Pasa COAT HOOK | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10236 | Galga VS20 DP Viano | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10237 | Galga Premium 12V y HVAC V408 | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10238 | Galga Base Console V408 | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10239 | Pasa / No pasa Base Console V408 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10240 | Pasa / No pasa Clip-On Nozzle | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10241 | Pasa / No pasa Socket 1132267S01 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10242 | Torquimetro Wurth 1-5Nm | Estudio de fuerzas | Equipos duplicados de tipo "Estudio de fuerzas" | Equipos duplicados de tipo "Estudio de fuerzas" | Estudio de fuerzas | ITGs-45 Contro Fuerza Extraccion con Dinamometro
10244 | Calibre Control Cursor | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10245 | Mitutoyo Surftest SJ-210 | Control rugosidad | Proceso | Control de rugosidad | Externo | Resultados ensayo laboratorio externo s/n norma
10246 | Mitutoyo Patron 178-601 | Patrón | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10247 | Calibre Small Console Bracket | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10248 | Util Tubo Sujeccion1123003S01 | Útil posicionador | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10260 | Calibre Mask Instrument Lower LHD | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10261 | Calibre Mask Instrument Lower RHD | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10262 | Calibre Instrument U/C AS LHD | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10263 | Calibre Panel Instrument U/C DR LHD | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10264 | Calibre Cover Instrument Lower LHD LH | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10265 | Calibre Cover Instrument Lower LHD RH | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10266 | Calibre Panel Instrument U/C AS RHD | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10267 | Calibre Grille SIDE DEF RHD LH/RH | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10268 | Calibre Grille SIDE DEF LHD LH/RH | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10269 | Calibre Taxi Switch Bezel | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10270 | Calibre Box Console | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10271 | Calibre Mask Instrument LHD RH/LH | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10272 | Calibre Bracket Common | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10273 | Calibre Fin - Console UPR | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10274 | Calibre Panel Instrument U/C DR RHD | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10275 | Calibre Grille FR DEF RH/LH | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10276 | Calibre Mask Console | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10277 | Pasa / No Pasa Tubuladora | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10278 | Pasa / No Pasa Conjunto Pipeta | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10279 | Pasa / No Pasa Spacer Pipe Ø70,3 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10280 | Pasa Spacer Pipe - Ranura | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10281 | No Pasa Spacer Pipe - Ranura | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10282 | Pasa / No Pasa Spacer Pipe - Agujeros | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10283 | Pasador Spacer Pipe - Tubo | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10284 | Pasa Spacer Pipe - Paso tornillos | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10285 | Pasa / No Pasa Conjunto Pipeta | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10286 | Pasa / No Pasa Conj. Soporte | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10287 | Pasa / No Pasa Conj. Soporte | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10288 | Calibre Monedero 1338978X | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10289 | Calibre Cover Injecd Telephony 1416507X | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10290 | Calibre SHELF 1302552X | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10291 | Pasa / No Pasa Adaptador 10 225 89 S01 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10292 | Pasa Caja Motor | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10293 | CALIBRE DOOR PANEL VITO RH | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10294 | CALIBRE DOOR PANEL VITO LH | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10295 | Pasa / No Pasa Spacer Pipe Orificio 3mm | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10296 | CALIBRE LOCKING ROD VIANO | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10297 | CALIBRE LOCKING ROD VITO | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10298 | CALIBRE FLOATING BEARING | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10299 | CALIBRE ASHTRAY VS20 1303779X | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10300 | Pasa / No Pasa Tapa Ashtray 1303784X | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10301 | Pasa / No Pasa Bote Ashtray 1303787X | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10302 | Reloj Comparador | Comparador | Equipos duplicados de tipo "Comparador" | Reloj comparador | Comparador | ITG´s 96 - Uso estandar de reloj comparador
10303 | Calibre RUBBER MAT C. STORAGE 1577938X | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10304 | Calibre RUBBER MAT C. STORAGE 1577939X | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10305 | Calibre RUBBER MAT C. STORAGE 1577940X | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10306 | Calibre RUBBER MAT INNER LID LHD 1578579X | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10307 | Calibre RUBBER MAT INNER LID RHD 1578580X | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10308 | Pasa / No Pasa JUNTAS GOMA BCAR / CCAR | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10309 | CALIBRE FIN INST A RHD | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10310 | CALIBRE LID CLUSTER C | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10311 | P/NP Clip 10 865 25 S01 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10312 | Calibre BRKT SW A LHD | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10313 | Calibre BRKT SW A RHD | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10314 | Calibre FIN INST D RHD | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10315 | Calibre FIN INST D LHD | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10316 | Calibre BRKT C+TAPE | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10317 | Calibre FIN INST A LHD | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10318 | Pasa / No Pasa SOCKET 1072953S04 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10319 | Pasa / No Pasa SOCKET 1072953S04 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10320 | Pie de rey 0-200 mm Mitutoyo ABSOLUTE | Control cota | Equipos duplicados de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10321 | PASA Socket 1092917S01 N01 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10322 | Pie de rey 0-200 mm Mitutoyo ABSOLUTE | Control cota | Equipos duplicados de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10323 | Posicionador Spacer Pipe | Útil posicionador | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10324 | Calibre Alfombrilla RH-LH | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10324.2 | Bascula | Pesaje | Equipos duplicados de tipo "Pesaje" | Balanza 0-2000 | Pesaje | ITG´s 20 - Pesado en báscula Calidad Planta
10324.3 | Celulas 460 de pesaje Silo | Pesaje | Equipos duplicados de tipo "Pesaje" | Balanza | Pesaje | ITG´s 20 - Pesado en báscula Calidad Planta
10324-5 | Calibre Alfombrilla LH-RH | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10328 | Calibre Combi Support | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10329 | Calibre Airduct Connector | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10330 | Pasa / No Pasa NVH Cover Port | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10331 | Pasa / No Pasa Port Assy Oxigen Sensor | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10332 | Pasa / No Pasa Tip/Temp Port | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10333 | Calibre Rear Pull Cup RLH/RRH (manual/power) P1MO | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10334 | Calibre Screw Cover Rear / Front P1MO | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10335 | Calibre Pull Cup FLH / FRH (LHD) | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10336 | Calibre Pull Cup FLH / FRH (RHD) | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10337 | Pasa Casquillo O2 Sensor | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10338
10341 | Pasa / No Pasa Anillas + Remache | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10342 | Calibre Pull Cup RLH / RRH (Power - Manual) | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10343 | Calibre Bins + CD Tunnel (V408MCA) | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10344 | Calibre Alfombrillas Bins (V408MCA) | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10345 | Calibre Alfombrilla Base (V408MCA) | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10347 | Calibre Alfombrilla Premium (V408MCA) | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10348 | Calibre Alfombrilla Cup Holder (V408MCA) | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10349 | Pie de rey 0-200 mm Mitutoyo ABSOLUTE | Control cota | Equipos duplicados de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10350 | Balanza PCE Inst. 2100gr | Pesaje | Equipos duplicados de tipo "Pesaje" | Balanza 0-2000 | Pesaje | ITG´s 20 - Pesado en báscula Calidad Planta
10351 | Balanza PCE-TB Series 6000gr | Pesaje | Equipos duplicados de tipo "Pesaje" | Balanza 0-6000 | Pesaje | ITG´s 20 - Pesado en báscula Calidad Planta
10352 | Calibre Surge Valve // Tip/Temp (Plásticos ABC) | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10354 | Balanza de Humedades | Pesaje | Proceso | Ensayo de humedad | Pesaje | ITG´s - Ensayo de control de humedad de material
10355 | Fugometro ATEQ F420 | Estudio de fugas | Proceso | Control de fugas | Externo | Resultados ensayo laboratorio externo s/n norma
10356 | Calibre Open Storage LHD | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10357 | Calibre Mask Inst Side-LH | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10358 | Calibre Mask Inst Side-RH | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10359 | Calibre Sunshade Bezel | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10360 | Calibre AirDuct Adaptor LHD | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10361 | Calibre AirDuct Adaptor RHD | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10362 | Calibre Top Roll RH - LH | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10363 | Calibre Cover Lower Japan | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10364 | Calibre Cover Injecd Screw Cover Front/Rear | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10366 | H60B // Lid Assy - Cluster, A | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10367 | H60B // Lid Assy - Cluster, A | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10368 | Calibre Open Storage RHD | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10369 | Posicionador Tubo Puma | Útil posicionador | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10370 | Posicionador Tapa Puma | Útil posicionador | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10371 | PASA CLIPADO DIRTY AIR DUCT ASSY PN 1222897S01 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10372 | No pasa CLIPADO DIRTY AIR DUCT ASSY PN 1222897S01 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10373 | Pasa Cotas alabeo Dirty Air Duct | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10374 | No Pasa Cotas alabeo Dirty Air Duct | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10375 | Pokayoke de Montaje | POKA-YOKE | Proceso | Control 100% GP12 | Visual | Instrucción GP12 vinculada a producto
10376 | Útil Verificación Montaje Bracket Lower FOX // Bracket Welded FOX | Útil montaje | Proceso | Control 100% GP12 | Visual | Instrucción GP12 vinculada a producto
10377 | Útil Verificación Montaje Bracket Lower DRAGON // Bracket Upper DRAGON | Útil montaje | Proceso | Control 100% GP12 | Visual | Instrucción GP12 vinculada a producto
10378 | Pasa / No Pasa PTS BZL Button V408MCA | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10379 | Calibre R8 Support Loudspeaker 1912287X FRH // | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10380 | Calibre R8 Support Loudspeaker 1912462X RRH // | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10381 | Calibre Pull Cup FLH - FRH (1, 2, 4 p) | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10383 | PNP FOX 11 984 63 S01 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10384 | Pie de rey 0-300 Mitutoyo Absolute | Control cota | Equipos duplicados de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10385 | PNP Bracket Assy 1245782S01 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10386 | Calibre Screw Cover Rear / Front P1MT | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10388 | PNP Bracket Assy 12 337 27 S01 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10389 | PNP Bracket Lower DRAGON Part article 1223427S01 Cotas 8,85 y 3,1 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10391 | Pasa / No Pasa Taxi Switch Bezel V408MCA | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10392 | Posicionador Safety Bolster | Útil posicionador | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10393 | Calibre Cover Hud LHD_RHD | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10394 | Micrómetro Digimatic 0-25//0.001 | Control cota | Equipos duplicados de tipo "Control cota" | Pie de rey Gramil Micrómetro | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10500 | MMC Mitutoyo BN-710 | MMC | Proceso | Control dimensional | Externo | Resultados ensayo laboratorio externo s/n norma
10395 | PNP Dirty Air Duct 38,7-40,1 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10395 | PNP Dirty Air Duct 38,7-40,1 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10396 | Bracket Combo Article 1255797S01 | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10396 | Bracket Combo Article 1255797S01 | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10397 | Útil Tubuladura 1293781S01 | Útil posicionador | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10398 | Pasa No Pasa Base Console Apertura | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10399 | Pasa No pasa Protective Cap | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10400 | Gramil de pie 0-600 mm |  | Equipos duplicados de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10401 | Pasa No Pasa Depósito Reservoir | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10402 | Calibre de control Cover LHD - High | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10403 | Calibre de control Cover LHD - Entry | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10404 | Calibre de control Cover RHD - High | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10405 | Calibre de control Cover RHD - Entry | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10406 | Calibre de control Support LHD - High | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10407 | Calibre de control Support LHD - Entry | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10408 | Calibre de control Support RHD - High | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10409 | Calibre de control Support RHD - Entry | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10410 | Galga Motor Holder | Útil posicionador | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10411 | PNP INTAKE LHD 8,4 +- 0,1 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10412 | PNP INTAKE LHD 16,9 +- 0,1 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10413 | Posicionador AUFNAHME CEFA | Útil posicionador | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10414 | P_NP Motor Holder | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10415 | Reloj comparador Mitutoyo | Comparador | Equipos duplicados de tipo "Comparador" | Reloj comparador | Comparador | ITG´s 96 - Uso estandar de reloj comparador
10416 | Reloj comparador Mitutoyo S1012SB | Comparador | Equipos duplicados de tipo "Comparador" | Reloj comparador | Comparador | ITG´s 96 - Uso estandar de reloj comparador
10417 | Pie de rey Mitutoyo | Control cota | Equipos duplicados de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10418 | Balanza PC-BT2000 | Pesaje | Equipos duplicados de tipo "Pesaje" | Balanza 0-2000 | Pesaje | ITG´s 20 - Pesado en báscula Calidad Planta
10419 | Pasa No Pasa Tapa WK | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10420 | Pasa No Pasa Cuerpo WK | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10421 | Pasa No Pasa Tapa-Cuerpo WK | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10422 | Util control Soporte ELIN SP200 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10423 | Pasa No Pasa Soporte ELIN SP200 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10424 | Pasa No Pasa Soporte ELIN SP200 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10425 | Pasa No Pasa Soporte ELIN SP200 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10426 | Galga bracket LR1071 | Galga funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10427 | Cala 5mm OPEN STORAGE | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10428 | Cala 9,5mm OPEN STORAGE | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10429 | CALIBRE SURGE VALVE DOHC | Galga Funcional | 10500 // O Medición externa | Máquina Medición Coordenadas | MMC | ITG´s 97 - Manual de uso MMC GEOPAK - 3
10430 | Reloj Comparador Calibre Surge Valve DOHC | Reloj Comparador | Equipos de tipo "Control cota" | Reloj comparador | Comparador duplicado | ITG´s 96 - Uso estandar de reloj comparador
10441 | PNP_ Depósito Polvo | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10443 | P_NP 10443 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10444 | Dinamómetro 0-1000N / 0,1 N | Dinamómetro | Equipo de medición de fuerza | Medición exerna | Control de cota | ITG propia de medición de fuerzas
10445 | PNP RESONATOR 1392665S01 | Pasa/No pasa | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10500 | Varias | Galga funcional | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10501 | 62061193-96 | P_NP | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10502 | 62061193-96 | P_NP | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10503 | C.F. 6FO.819.635 | Calibre de control | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10504 | C.F. 6F1.819.705/706 | Calibre de control | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10505 | C.F. 6F2.819.706/705 | Calibre de control | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10506 | 61752236 | P/NP | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10507 | 61752223 | P/NP | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10508 | 1397830S01 | P/NP | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10508 | No pasa Ø8,2 mm RSA1360 | P/NP | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10513 | P/NP Reja | P/NP | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10514 | P/NP CUERPO | P/NP | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10515 | P/NP CONJUNTO CAJA 201 | P/NP | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10516 | Calibre DECOR TPE FRT LH/RH D41 | P/NP | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10517 | P/NP CONJUNTO CAJA 172.9 | P/NP | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10518 | P/NP CUERPO 318,5 | P/NP | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10519 | GALGA CONTROL HOUSING IVECO | P/NP | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10521 | P/NP 312 | P/NP | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10538 | Reloj comparador | P/NP | Equipos de tipo "Control cota" | Reloj comparador | Comparador duplicado | ITG´s 96 - Uso estandar de reloj comparador
10539 | Galga HHN - Side trims LH | P/NP | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
10540 | Galga HHN - Side trims RH | P/NP | Equipos de tipo "Control cota" | Pie de rey | Control de cota | ITG´s 44 - Medicion con pie de rey Ed.2
55550001 | Posicionador Montaje Aro Fin console Upper | Pokayoke | Instrucción retrabajo en degradado / Control GP12 | Pokayoke | Montaje | HOS
55550002 | Posicionador montaje Aro Fin colose | Pokayoke | Instrucción retrabajo en degradado / Control GP12 | Pokayoke | Montaje | HOS
55550003 | Pokayoke Fin inst A | Pokayoke | Revisión a GP12 | Pokayoke | Montaje | HOS
55550004 | Posicionador Montaje Fin Inst A | Pokayoke | Instrucción retrabajo en degradado / Control GP12 | Pokayoke | Montaje | HOS
55550005 | Util montaje Bracket Lower 01/02 | Pokayoke | Útil Gemelo 55550006 | Pokayoke | Montaje | HOS
55550006 | Util Montaje Bracket Assy 1066320S01 | Pokayoke | Útil Gemelo 55550005 | Pokayoke | Montaje | HOS
55550007 | Util pokayoke BCAR-CCAR (10028) | Pokayoke | Útil Gemelo 55555027 | Pokayoke | Montaje | HOS
55550008 | Util Control 10771165S01 | Pokayoke | Instrucción retrabajo en degradado | Pokayoke | Montaje | HOS
55550009 | Util control 1072934S02 | Pokayoke | Instrucción retrabajo en degradado | Pokayoke | Montaje | HOS
55550010 | Util montaje 1068199S01 | Pokayoke | Instrucción retrabajo en degradado | Pokayoke | Montaje | HOS
55550011 | Pokayoke Panel Inst UC (4REF) | Pokayoke | Instrucción retrabajo en degradado / Control GP12 | Control visual | Montaje | 55550011 a 55550018 comparte piezas para repuesto rápido
55550012 | Util montaje 1080302S01 | Pokayoke | Instrucción retrabajo en degradado / Control GP12 | Control visual | Montaje | 55550011 a 55550018 comparte piezas para repuesto rápido
55550013 | Util montaje 1103484S01 | Pokayoke | Instrucción retrabajo en degradado / Control GP12 | Control visual | Montaje | 55550011 a 55550018 comparte piezas para repuesto rápido
55550014 | Pokayoke Cover Inst Lwe (4 ref) | Pokayoke | Instrucción retrabajo en degradado / Control GP12 | Control visual | Montaje | 55550011 a 55550018 comparte piezas para repuesto rápido
55550015 | Posicionador montaje fin console upper | Pokayoke | Instrucción retrabajo en degradado / Control GP12 | Control visual | Montaje | 55550011 a 55550018 comparte piezas para repuesto rápido
55550016 | Pokayoke fin console upper | Pokayoke | Instrucción retrabajo en degradado / Control GP12 | Control visual | Montaje | 55550011 a 55550018 comparte piezas para repuesto rápido
55550017 | Posicionador montaje fin console RR | Pokayoke | Equipo de montaje y control | Pokayoke | Montaje | 55550011 a 55550018 comparte piezas para repuesto rápido
55550018 | Pikayoke fin console RR | Pokayoke | Equipo de montaje y control | Pokayoke | Montaje | 55550011 a 55550018 comparte piezas para repuesto rápido
55550020 | Pokayoke Remachadora 46 | Pokayoke | Útil Gemelo 55555021 | Pokayoke | Montaje
55550021 | Pokayoke remachadora 47 | Pokayoke | Útil Gemelo 55555020 | Pokayoke | Montaje
55550022 | Utillaje montaje Combo Bracket | Pokayoke | Útil Gemelo 55555022-24-25 // Trabajo en degradado | Pokayoke | Montaje | 55555022-24-25 comparten piezas para repuesto rápido
55550023 | utillaje montaje Bracket Upper Dragon | Pokayoke | Útil Gemelo 55555022-24-25 // Trabajo en degradado | Pokayoke | Montaje | 55555022-24-25 comparten piezas para repuesto rápido
55550024 | Utillaje montaje bracket welded | Pokayoke | Útil Gemelo 55555022-24-25 // Trabajo en degradado | Pokayoke | Montaje | 55555022-24-25 comparten piezas para repuesto rápido
55550025 | Util Montaje Dirty air duct assy | Pokayoke | Equipo de montaje y control | Pokayoke | Montaje | HOS
55550026 | Kit mesas montaje BSH | Pokayoke | Equipo de montaje y control | Pokayoke | Montaje | HOS
55550028 | Util montaje Bracket assy 1225422S01 | Pokayoke | Útil Gemelo 55555029 | Pokayoke | Montaje | HOS
55550029 | Util montaje Bracket assy 1225425S01 | Pokayoke | Útil Gemelo 55555028 | Pokayoke | Montaje | HOS
55550030 | 61752169 Socket | Pokayoke | Instrucción retrabajo en degradado / Control GP12 | Control visual | Montaje | HOS
55550031 | 61752144 Spigot | Pokayoke | Instrucción retrabajo en degradado / Control GP12 | Control visual | Montaje | HOS
55550032 | Varias (61752193/61752217) | Pokayoke | Equipo de montaje y control | Pokayoke | Montaje | HOS
55550033 | 61752107 Hose Connector | Pokayoke | Equipo de montaje y control | Pokayoke | Montaje | HOS
55550034 | 61246567 H60 B LID ASSY CLUSTER LH | pokayoke | Instrucción retrabajo en degradado / Control GP12 | Control visual | Montaje | HOS
55550035 | 61246568 H60 B LID ASSY CLUSTER RH | Pokayoke | Instrucción retrabajo en degradado / Control GP12 | Control visual | Montaje | HOS
55550036 | P1MO P1MT FAURECIA | Pokayoke | Útil Gemelo 55555021 | Pokayoke | Montaje | HOS
55550037 | P1MO P1MT FAURECIA | Pokayoke | Útil Gemelo 55555020 | Pokayoke | Montaje | HOS
55550039 | 61246223 Tapón Saab | Pokayoke | Útil Gemelo 55555040 | Pokayoke | Montaje | HOS
55550040 | 61246223 Tapon Saab | Pokayoke | Útil Gemelo 55555039 | Pokayoke | Montaje | HOS
55550041 | Soldadura Frappe 61246245/46/47 | Máquina soldadura | Externalización // repuesto | Máquina soldadura | Montaje | HOS
55550042 | Fugómetro Frappe 61246245/46/47 | Fugómetro | Externalización // repuesto | Fugómetro | Montaje | HOS
55550043 | Soldadura Depósito Nissan Frape Behr 61246565 | Soldadura depósito | Externalización // repuesto | Soldadura depósito | Montaje | HOS
55550044 | Fugómetro Depósito Nissan Frape Behr 61246565 | Fugómetro test | Externalización // repuesto | Fugómetro test | Montaje | HOS
55550045 | Depósito Nissan Frape Behr 61246565 | Pokayoke | Externalización // repuesto | Pokayoke | Montaje | HOS
55555027 | Varias Boca Turbo | Pokayoke | Útil Gemelo 55555027 | Pokayoke | Montaje | HOS
55555028 | Varias Bracket (61752214/61752221/61752230) | Pokayoke | Útil Gemelo 55555022-24-25 | Pokayoke | Montaje | HOS
55555029 | 62061204 KT1BV044J53AC3JA6 Storage Bin A | Pokayoke | Instrucción retrabajo en degradado / Control GP12 | Control visual | Montaje | HOS

## Hoja2
10508 | No pasa Ø8,2 mm RSA1360
10513 | P/NP Reja
10514 | P/NP CUERPO
10515 | P/NP CONJUNTO CAJA 201
10516 | Calibre DECOR TPE FRT LH/RH D41
10517 | P/NP CONJUNTO CAJA 172.9
10518 | P/NP CUERPO 318,5
10519 | GALGA CONTROL HOUSING IVECO
10520 | SHARP EDGE TESTER
10521 | P/NP 312
10538 | Reloj comparador
10539 | Galga HHN - Side trims LH
10540 | Galga HHN - Side trims RH